« У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Главный инженер МУП «КПП» ______________Курлуков Н.И.

«______»______________2015г.

План- график

технического обслуживания и ремонта внутренних санитарно- технических систем отопления,

водоснабжения, водоотведения жилого фонда г. Десногорска на 2016 г.

№№ пп	Наименование работ ед. изм..	1 мкр	2 мкр	3 мкр	4, 6, 7мкр.	Итого по жилому фонду
В том числе	В том числе
Ж.д. 20 зд.	Ж.д. 28 зд
Итого 31	Ж.д. 27 зд.	Общ. см 3 зд.	Общ. хол. 1 зд.	Итого 24 зд.	Жил. . 23 зд.	Общ Сем. 1 зд.	Всего домов 105 зд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ревизия отсечных вентилей Ø15; 20; 32; 40: мм, на стояках ГВС, ХВС, в течение года (шт.)	3496	5020	5224	4516	590	118	2122
2	Ревизия задвижек элеваторных узлов отопления и ГВС. хоз. питьевого водопровода, в течение года шт.	319	379	416	371	27	18	183
3	Консервация и расконсервация систем центрального отопления на период прекращения отопительного сезона, дома, где установлены (элеваторные узлы) шт.	2298	4863	2842	2618	168	56	1096
4	Осмотр задвижек элеваторных узлов отопления, ГВС, хоз. питьевого водопровода (не реже одного раза в неделю) шт.	319	552	408	372	27	9	183
5	Регулировка трехходовых и пробковых кранов, кранов двойной регулировки, кранов для спуска воздуха, вентилей и задвижек эл. узлов и бойлерных	332	3162	2648	2176	354	118	170
6	Притирка запорной арматуры без снятия с места. (перекрытие воды удаление сальника и старой набивки, очистка сальника. Набивска сальника, установка и притирка. Пуск воды	2770	5020	406	370	27	9	1771
7	Испытание систем центрального отопления и ГВС.	1 раза в год.
8.	Промывка систем отопления и ГВС гидропневматическим методом.	1 раз в год.
9.	Слив воды и наполнение систем водой, после установки приборов учета, замены вентилей. ( стояков шт)	1558	1020	3014	2790	168	56	1096
10.	Устранение засоров канализации в подвалах, в течение года м..п.(в год)	5155	3688	3989	3469	390	130	605
11	Откачка воды из подвалов чел\час	232	448	634	742	50	16	238
12.	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. (стояк) шт.	19941	1020	3014	2790	168	56	1096
13.	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура. шт.	1125	1099	2960	2750	210	70	405
14.	Очистка от накипи запорной арматуры на элеваторных узлах и ГВС, хоз. питьевого водопровода шт.	994	4584	406	370	27	9	188
15.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды ( давления, температуры , расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. Контроль состояния и замена неисправных контрольно – измерительных приборов ( манометров, термометров и т.п.	Согласно графика обходов. Обнаруженные неисправности устранять, незамедлительно.
16.	Теплоизоляция трубопроводов (мелкий ремонт изоляции) м.п.	459	271	371	639	48	21	228
17.	Устранение течей сальников на задвижках и вентилях элеваторных узлов и ГВС, хоз. питьевом водопроводе бойлерных и общ.	323	415	406	370	27	9	188
18	Осмотр системы центрального отопления: Устройства в чердачных и подвальных помещениях Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запроной арматуры на чердаке. Проверка состояния креплений и прокладок доя трубопроводов, вентилей, запорной и регулирующей арматуры и приборов автоматического регулирования системы отопления и горячего водоснабжения. (4-раза в месяц) м²	1 раз в неделю
19	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно технических приборов Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов. квартир .шт. (один раз в неделю)	1 раз в неделю
20	Обход чердачных помещений на предмет выявления утечек на воздушниках, запорных вентилях. Нарушение целостности стояков ливневой канализации с крыш. м² (4 раза в месяц)	1 раз в неделю
21	Осмотр ситемы центрального отопления. Внутриквартирные устройства проверка состояния трубопроводов, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. (кв. шт.) (один раз в месяц)	1 раз в месяц
22	Осмотр и обслуживание автоматических тепловых пунктов (4 раза в месяц)	Автоматические тепловые пункты в количестве 97 шт. по городу.

Начальник ЦТПК МУП «ККП» Куликов В.В.

Главный инженер ООО МП «Высота» .	Базылев В.Н.